## Bang_Tham_Dinh_13_Cot
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4
TỔ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN MUA SẮM VẬT TƯ
Hồ sơ: Mau_Bang_Du_Toan_13_Cot - Bản Mới-111 ¦ Người thực hiện: Nguyễn Anh Hiếu ¦ Quy mô: 111 mục
1. STT | 2. PYCVT | 3. Tên Vật Tư | 4. Thông Số Kỹ Thuật | 5. ĐVT | 6. SL | 7. Hãng SX / Xuất Xứ | 8. Mã ERP | 9. ĐG Trình (VNĐ) | 10. TT Trình (VNĐ) | 11. ĐG Thống Nhất (VNĐ) | 12. TT Thống Nhất (VNĐ) | 13. Tiền Tiết Kiệm (VNĐ) | 14. Cơ Sở Đơn Giá Thẩm Định | 15. Ý Kiến Đánh Giá Của Tổ Thẩm Định
1 | 1723/KTAT | Module đầu vào input IUX 760 MI | Điện áp hoạt động: 17-28VDC Partno: 908531 Hãng sản xuất: Minimax | Cái | 4 | Minimax/ Đức | 3.82.63.134.ENG.00.000 | 13559000 | 54236000 | 13559000 | 54236000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 13,559,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (908531 - Minimax (Đức)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: C...
2 | 1723/KTAT, 2395/KTAT | Nút nhấn khẩn cấp - Discovery manual call point, Part no: 58100-953 | Nút nhấn khẩn cấp, Part no: 58100-953, Nguồn cấp: 17 - 28VDC , IP67. NSX: Apollo | Cái | 1 | Apollo/ Anh | 3.34.40.024.ENG.00.000 | 14208000 | 14208000 | 14208000 | 14208000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 14,208,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (58100-953 - Apollo (Anh/G7)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP H...
3 | 1723/KTAT | Actuator khí nén FlowTek Series 92 | Actuator khí nén: Model: FlowTek Series 92 (920830-113A0532) Type: DOUBLE ACTING Nhiệt độ hoạt động: 0°F đến 123°F (-18°C đến 50°C). Torque rating: 283-908 Nm Áp suất hoạt động: 2 đến 10 bar Nhà sản xuất: Bray International | Bộ | 5 | Bray/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 56000000 | 280000000 | 56000000 | 280000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 56,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (FLOWTEK - Bray/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠ...
4 | 1723/KTAT | Solenoid van 600250-70900533 | Solenoid van: Mã thiết bị: 600250-70900533 Loại van: Van điều khiển ống dẫn (spool control valve) được vận hành bằng khí nén (pilot-operated). Điện áp: 24 VAC. Cổng kết nối: 1/4" NPT. Áp suất hoạt động: 35 đến 150 psig (2.4 đến 10.3 bar) với không khí đã lọc. Nhiệt độ hoạt động: 0°F đến 123°F (-18°C đến 50°C). Gắn kết: Gắn trực tiếp giao diện NAMUR. Nhà sản xuất: Bray International. | Bộ | 5 | Bray/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 64000000 | 320000000 | 64000000 | 320000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 64,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (VAN 600250-70900533 - Bray/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
5 | 1723/KTAT | Spiral Wound Gasket DN200 PN40 | Spiral Wound Gasket DN200 PN40 RF – EN 1514-2 – Type CGI – SS316L/PTFE/SS316L/CS | Cái | 2 | QT/ Việt Nam | Chưa có mã vật tư | 1500000 | 3000000 | 1500000 | 3000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 1,500,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (CGI - QT/ Việt Nam) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
6 | 1723/KTAT | GEFA DG1 Ball Valve | GEFA DG1 Ball Valve, DN50/65, PN125, Body SS316 (1.4408), High Pressure Ball Valve, Rohrgewinde DIN 2999-Rp, ISO 228/1-G | Cái | 1 | Gefa-xx/ Đức | Chưa có mã vật tư | 61250000 | 61250000 | 61250000 | 61250000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 61,250,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (DN50/65 - Gefa-xx/ Đức) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: C...
7 | 1723/KTAT | Selector valve KMX CO2 | Selector valve KMX CO₂ LP piston controlled, complete - Size: DN50 ­ End Connection: Flange DIN 2501 PN40 ­ Working pressure: 25 bar ­ Temperature: ~ –20°C (Liquid CO₂) ­ Housing: Cast steel, Piston: GJL-250, Piston Rod: AISI 303 | Cái | 1 | Minimax/ Đức | Chưa có mã vật tư | 452147000 | 452147000 | 452147000 | 452147000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 452,147,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (DN50 - Minimax (Đức)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
8 | 1723/KTAT | Union G 10-PL A3C | Union - Type: G - Union - Model: G 10-PL A3C - Part no.: 125943 - Pipe OD.: 10 (mm) - Include: DPR - Progressgive ring (at both ends) + Model: DPR 10-L/S A3D + Part no.: 126091 - Manufacturer: Minimax Gmb, Germany | Cái | 10 | Minimax/ Đức | Chưa có mã vật tư | 1004000 | 10040000 | 1004000 | 10040000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 1,004,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (G - Minimax (Đức)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: CSDL ER...
9 | 1723/KTAT | Elbow union | Elbow union - Type: W - Elbow union - Model: W 10-PL A3C - Part no.: 174678 - Pipe OD: 10 (mm) - Include: DPR - Progressive ring (at both ends) + Model: DPR 10-L/S A3D + Part no.: 126091 - Manufacturer: Minimax Gmb, Germany | Cái | 5 | Minimax/ Đức | Chưa có mã vật tư | 1315000 | 6575000 | 1315000 | 6575000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 1,315,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (W - Minimax (Đức)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: CSDL ER...
10 | 1723/KTAT | Union tee | Union tee - Type: T - Union tee - Model: T - PL A3C - Part no.: 125645 - Pipe OD.: 10 (mm) - Include: DPR - Progressive ring (at three ends) + Model: DPR 10-L/S A3D + Part no.: 126091 - Manufacturer: Minimax Gmb, Germany | Cái | 5 | Minimax/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 1508000 | 7540000 | 1508000 | 7540000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 1,508,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (T - Minimax (Đức)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: CSDL ER...
11 | 1723/KTAT | Ống B-210-2394/1 | Tube - Model: B-210-2394/1 - OD: 10mm (DN8) - Part no.: 823575 - Test pressure: 210 (bar) | Mét | 20 | Minimax/ Đức | Chưa có mã vật tư | 1205000 | 24100000 | 1205000 | 24100000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 1,205,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (B-210-2394/1 - Minimax (Đức)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
12 | 1723/KTAT | Cảm biến đo khối lượng (Loadcell), model: RTNC3/10T | Cảm biến đo khối lượng (Loadcell): - Model: RTNC3/10T - Odering number: K-RTN-8-C3-10-N-12-N-N-8 - Maximum capacity (Emax): 10000kg - Minimum capacity (Emin): 0kg - Minimum interval (Vmin): 500g - Rated output (Cn): 2.85mV/V ± 0.00285 - Input resistance: 4450 ± 100Ω - Output resistance: 4010 ± 2Ω - Rated range of the excitation voltage: 5 ~ 30V - Insulation resistance: >20GΩ - Operating temperature: -10 ~ 40oC - Breaking load: 40000kg - Number of wires: 5 (included Shield wire) - Cable length: 5m - Protection class: IP68 - Manufacturer: Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM), Germany | Cái | 1 | HBK/ Đức | 3.96.13.021.GER.00.000 | 117600000 | 117600000 | 117600000 | 117600000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 117,600,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (RTNC3/10T - HBK/ Đức) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: CS...
13 | 2440/KTAT | Tủ MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-AH400. Type G1, 65kW, TS250H | MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-A H400 - Type: G1 - Load description: Spare - Capacity: 65kW - Details: • MCCB: TS250H ETS 160 4 – AL (Handle mechanism switch ON/OFF/TRIP attached) • Cable: Wire (Sq) – XHHW/SIS 70, included cosse 70-10 (Qty: 06), length total 1000mm x 3-wires • Soft power cable: 2mm (height) x 20mm (width) x 500mm (length), 3-wires • Power side terminal plug: 1’ry clip 4P 250A, included Male & Female plug • Load side power terminal plug: 2’ry clip 4P 250A, included Male & Female plug • Control terminal plug: 3’ry 24P, included Male & Female plug • Unit size/ Door type: 400/ G1 • Cable trough: 60mm (height) x 35mm (width) x 400mm (length) - Manufacturer: LS Electric, Korea | Bộ | 1 | LS/ Hàn Quốc | Chưa có mã vật tư | 284390000 | 284390000 | 284390000 | 284390000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 284,390,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (P0BHC01GH004R-AH400. - LS/ Hàn Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC G...
14 | 2440/KTAT | Tủ MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-BH200. Type S | MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-B H200 - Load description: Space - Type: S - Unit size/ Door type: 200/ S - Manufacturer: LS Electric, Korea | Bộ | 1 | LS/ Hàn Quốc | Chưa có mã vật tư | 183501000 | 183501000 | 183501000 | 183501000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 183,501,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (P0BHC01GH004R-BH200. - LS/ Hàn Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC G...
15 | 2440/KTAT | Tủ MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-CH200. Type G1, 8.1kW, TS100H | MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-C H200 - Load description: Spare - Capacity: 8.1kW - Type: G1 - Details: • MCCB: TS100H ETS 40 4 – AL (Handle mechanism switch ON/OFF/TRIP attached) • Cable: Wire (Sq) – XHHW/SIS 6, included cosse 6-8 (Qty: 06), length total 1000mm x 6-wires • Power side terminal plug: Clip 4P 150A, included Male & Female plug • Load power terminal plug: Clip 4P 150A, included Male & Female plug • Control terminal plug: 24P, included Male & Female plug • Unit size/ Door type: 200/ G1 • Cable trough: 60mm (height) x 35mm (width) x 400mm (length) - Manufacturer: LS Electric, Korea | Bộ | 1 | LS/ Việt Nam | Chưa có mã vật tư | 233654000 | 233654000 | 233654000 | 233654000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 233,654,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (P0BHC01GH004R-CH200. - LS/ Việt Nam) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC G...
16 | 2440/KTAT | Thanh cái đồng mạ bạc Busbar 400V | Thanh cái đồng mạ bạc Kích thước: Dài x rộng x dày (850x125x10mm) Chiều dài: 850mm | Thanh | 1 | Kungho/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 48,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (BUSBAR 400V - Kungho/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
17 | 2440/KTAT | Thanh cái đồng V phân phối mạ bạc | Thanh cái đồng V phân phối mạ bạc Kích thước: 28x40x6mm Chiều dài: 920mm | Thanh | 4 | Kungho/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 48000000 | 192000000 | 1390909 | 5563636 | 186436364 | Cơ sở 2: Lịch sử mua sắm ERP VT4 | Đơn giá đề nghị 1,390,909 đ (giảm trừ 46,609,091 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 2: CSDL ERP Vĩnh Tân 4, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Kungho/ Trung Quốc).
18 | 2504/KTAT | Van điện từ 221S25F-S2TBC2 | Van điện từ 221S25F-S2TBC2, Van 2 chiều, kích thước đường ống 1 inch, Điện áp cuộn điện từ (coil) 24 VDC, Nhà sản xuất: Parker | Cái | 1 | Parker/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 22,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Parker/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
19 | 2504/KTAT | Ống khí nén/ tube, Model: SS-T6-S-065-20, OD: 3/8 inch, Length: 6m | Ống khí nén/ tube, Model: SS-T6-S-065-20, OD: 3/8 inch, Length: 6m | Cái | 35 | Swagelok/ Đức | 2.46.35.037.CHN.00.000 | 18522000 | 648270000 | 18522000 | 648270000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 18,522,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (SS-T6-S-065-20 - Swagelok/ Đức) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
20 | 2504/KTAT | Ống khí nén/ tube, Model: SS-T8-S-065-20, OD: 1/2 inch, Length: 6m | Ống khí nén/ tube, Model: SS-T8-S-065-20, OD: 1/2 inch, Length: 6m | Cái | 2 | Swagelok/ Đức | 2.46.35.019.CHN.00.000 | 19000000 | 38000000 | 19000000 | 38000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 19,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (SS-T8-S-065-20 - Swagelok/ Đức) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
21 | 2504/KTAT | Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Union, 1/ 2 in. Tube OD; Order code: SS-810-6 | Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Union, 1/ 2 in. Tube OD; Order code: SS-810-6 | Bộ | 2 | Swagelok/ Đức | 4.82.22.013.USA.00.000 | 1700000 | 3400000 | 1700000 | 3400000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 1,700,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (SS-810-6 - Swagelok/ Đức) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: ...
22 | 2504/KTAT | Đầu nối - Union Swagelok Model: SS-600-6 | Đầu nối - Union Swagelok Model: SS-600-6 | Cái | 100 | Swagelok/ Đức | 4.82.22.025.CHN.00.000 | 1600000 | 160000000 | 1600000 | 160000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 1,600,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (SS-600-6 - Swagelok/ Đức) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
23 | 2504/KTAT | Cùm cố định ống/ Tube Support Strip, model: MS-TSS-6, 10 Channels, 3/8 inch, 10 mm Tube Size | Cùm cố định ống/ Tube Support Strip, model: MS-TSS-6, 10 Channels, 3/8 inch, 10 mm Tube Size | Cái | 15 | Swagelok/ Đức | 4.82.82.014.GER.00.000 | 200000 | 3000000 | 200000 | 3000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 200,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (MS-TSS-6 - Swagelok/ Đức) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
24 | 2690/KTAT, 3095/KTAT | Bộ điều khiển định vị Positioner, Model: TZIDC-V18345- 2020521001 | Bộ điều khiển định vị Positioner: - Model: TZIDC-V18345- 2020521001 -Type: Double acting -Sofw.Rev: 3 -Supply press: 1,4 ~ 6 bar -Input: Analog 4 ~ 20 mA -Loss of electric: Fail freeze - Option: Analog feedback, FSK, Position indicator -NSX: ABB | Bộ | 5 | ABB/ Đức | 5.33.70.184.GER.99.000 | 85000000 | 425000000 | 85000000 | 425000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 85,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (TZIDC-V18345- - ABB (Thụy Sĩ/Thụy Điển)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
25 | 2724/KTAT | Cảm biến nhiệt độ Model: S14405PD3S350B0, Type: RTD PT100 3 Wire | Cảm biến nhiệt độ - Model: S14405PD3S350B0 - NSX: MINCO - Element: Platinum - Element length: 6.4 mm - Cable dimension "C": 1778 mm - Cable dimension "L": 8890 mm - Single duplex: Duplex - Sheath: 2.9 mm OD - Type: RTD PT100, 3 Wire - Range: 0 - 260 °C | Bộ | 1 | Minco/ Mỹ | 3.96.13.144.USA.00.000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 30,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (S14405PD3S350B0 - Minco/ Mỹ) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP H...
26 | 2724/KTAT | Cảm biến đo khối lượng Load cell Part no: N39188-187; Capacity: 100Lb. | Cảm biến đo khối lượng Load cell Part no: N39188-187; Capacity: 100Lb. NSX: MERRICK | Cái | 2 | Merrick/ Mỹ | 3.96.13.320.USA.00.000 | 56105000 | 112210000 | 56105000 | 112210000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 56,105,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (N39188-187 - Merrick/ Mỹ) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN:...
27 | 2724/KTAT | Bộ đo mức LEVEL TRANSMITTER; Loại: Ultrasonic LT (sóng siêu âm) | LEVEL TRANSMITTER Loại: Ultrasonic LT (sóng siêu âm) Model: LST400 Y0/S15/N1/P6/A1/H1/SC6/B2/CR/M5 Range: 0.5m to 15m Signal: 4 - 20 mA Supply power: 115 to 230 V AC or 24 V DC. NSX: ABB | Cái | 1 | ABB/ Đức | Chưa có mã vật tư | 189000000 | 189000000 | 189000000 | 189000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 189,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (LST400 - ABB (Thụy Sĩ/Thụy Điển)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ ...
28 | 2724/KTAT | Cảm biến áp suất (Pressure transmitter) Model: 2051CG1A02A1AS5M5D4T1Q4 | Cảm biến áp suất (Pressure transmitter) Model: 2051CG1A02A1AS5M5D4T1Q4 Output Hart: 4-20mA Supply: 10.5 – 42.4 VDC CAL: 0 to 30 mbarg (Có bao gồm Integral Manifold Model: 0305RC22B11B4L4) NSX: Rosemount | Bộ | 1 | Rosemount/ Singapore | 3.96.11.033.SIN.00.000 | 145000000 | 145000000 | 145000000 | 145000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 145,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (2051CG1A02A1AS5M5D4T1Q4 - Rosemount (Mỹ)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
29 | 2724/KTAT | Bộ đo áp suất - Differential pressure transmitter with Intergral Manifold, Transmitter model: 2051CD1A02A1AS5 M5D4T1Q4 | Bộ đo áp suất - Differential pressure transmitter with Intergral Manifold, Transmitter model: 2051CD1A02A1AS5 M5D4T1Q4 Output Hart: 4-20mA Supply: 10.5 – 42.4 VDC CAL: 0 to 600 mmH20) (Có bao gồm Integral Manifold Model: 0305RC52B11B4L4) NSX: Rosemount | Bộ | 1 | Rosemount/ Singapore | 5.33.70.823.SIN.98.000 | 247000000 | 247000000 | 247000000 | 247000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 247,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (2051CD1A02A1AS5 - Rosemount (Mỹ)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ ...
30 | 2730/KTAT | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN50 | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN50, 4 lỗ bulong Ø16 ở mỗi đầu bích; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước khử khoáng); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Cái | 1 | Zenner/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 5001000 | 5001000 | 5001000 | 5001000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 5,001,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (DN50 - Zenner/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
31 | 2730/KTAT | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN15, ren ngoài 2 đầu | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN15, ren ngoài 2 đầu; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước khử khoáng); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Cái | 1 | Zenner/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 375,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (DN15 - Zenner/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
32 | 2730/KTAT | Đầu chuyển hàn – ren ngoài DN15, vật liệu inox 304 | Đầu chuyển hàn – ren ngoài DN15, vật liệu inox 304 | Cái | 2 | Kungho/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 28000 | 56000 | 28000 | 56000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 28,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (DN15 - Kungho/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
33 | 2730/KTAT | Rắc co ren trong DN15, vật liệu inox 304 | Rắc co ren trong DN15, vật liệu inox 304 | Bộ | 2 | Kungho/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 104000 | 208000 | 104000 | 208000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 104,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (DN15 - Kungho/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
34 | 2730/KTAT | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN125 | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN125, 8 lỗ bulong Ø16 ở mỗi đầu bích; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước khử khoáng); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Cái | 2 | Zenner/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 9660000 | 19320000 | 1972455 | 3944910 | 15375090 | Cơ sở 3: CSDL EVN IMIS | Đơn giá đề nghị 1,972,455 đ (giảm trừ 7,687,545 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 3: EVN IMIS, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (DN125 - Zenner/ Trung Quốc). LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN...
35 | 2730/KTAT | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN150 | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN150, 8 lỗ bulong Ø20 ở mỗi đầu bích; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước khử khoáng); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Cái | 6 | Zenner/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 13800000 | 82800000 | 13800000 | 82800000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 13,800,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (DN150 - Zenner/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
36 | 2730/KTAT | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN200 PN16 | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN200 PN16, 12 lỗ bulong Ø20 ở mỗi đầu bích; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước khử khoáng); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Cái | 2 | Zenner/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 14000000 | 28000000 | 14000000 | 28000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 14,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (DN200 - Zenner/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
37 | 2730/KTAT | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN100 | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN100, 8 lỗ bulong Ø16 ở mỗi đầu bích; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước dịch vụ); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Cái | 1 | Zenner/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 6726000 | 6726000 | 6726000 | 6726000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 6,726,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (DN100 - Zenner/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
38 | 2784/KTAT | Cảm biến đo lưu lượng siêu âm (Ultrasonic Flowmeter Transducer) | Cảm biến đo lưu lượng siêu âm (Ultrasonic Flowmeter Transducer) Model: LTE1-B NSX: Jain Technology | Cái | 2 | Jain/ Hàn Quốc | Chưa có mã vật tư | 162000000 | 324000000 | 162000000 | 324000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 162,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (LTE1-B - Jain/ Hàn Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN:...
39 | 2784/KTAT | Đầu dò Oxy thừa Zirconia/ Zirconia Detector, Model: NS-3000, Style: S2 | Đầu dò Oxy thừa Zirconia/ Zirconia Detector, Model: NS-3000, Style: S2 - Suffix: -4-1-X3-2-2-2-1-1 - AMB.Temp: -20 ~ 150 ºC NSX: Horiba | Bộ | 1 | Horiba/ Nhật Bản | 5.33.85.167.JPN.00.000 | 669500000 | 669500000 | 669500000 | 669500000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 669,500,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (NS-3000 - Horiba/ Nhật Bản) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP H...
40 | 2784/KTAT | Thiết bị chống sét lan truyền / Chống nhiễu cấp nguồn (Surge Protective Device - SPD) | Thiết bị chống sét lan truyền / Chống nhiễu cấp nguồn (Surge Protective Device - SPD) Model: MA3145-230-2-R - Điện áp hoạt động tối đa (Max working voltage): ≥ 270 VAC. - Điện áp định mức (Voltage rating): 230 VAC. - Dòng cắt sét / Khả năng chịu dòng ngắn mạch (Circuit breaker / Surge capacity): ≥ 40 kA. NSX: Cooper Crouse-Hinds MTL / Eaton | Cái | 3 | Eaton/ Slovenia | Chưa có mã vật tư | 35000000 | 105000000 | 35000000 | 105000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 35,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (MA3145-230-2-R - Eaton/ Slovenia) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ T...
41 | 2784/KTAT | Dây tín hiệu quang cho cảm biến phát hiện ngọn lửa | Dây tín hiệu quang cho cảm biến phát hiện ngọn lửa, Model cảm biến: NBFS-FC2000, Length: 2825 mm, Sensor MTG Size: PT1"M, Material: Stainless Steel Dây tín hiệu quang cho cảm biến phát hiện ngọn lửa (Model cảm biến phát hiện ngọn lửa: NBFS-FC2000). - Overall dimension: 20Ø*2825mm with 80Ø*8t Flange - Length: 2825 mm - Sensor MTG Size: PT1"M - Material: Stainless Steel - Fiber Optic Conductor: + Material: Glass Optical Multi Component + Clad Diameter: 0.025mm ent + Bundle Diameter: 3mm + Operating Temperature: Max. 400°C(750°F) - OD tube: Flexible tube 3/8’’ - Detail “C” - Lens: + Material : Quartz + Operating Temperature: Max. 1680°C NSX: Nambukeng | Sợi | 2 | Nambukeng/ Hàn Quốc | 3.96.13.071.KOR.00.000 | 135000000 | 270000000 | 135000000 | 270000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 135,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (C - Nambukeng/ Hàn Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
42 | 2784/KTAT | Công tắc lưu lượng (Flow Switch) | Công tắc lưu lượng (Flow Switch) Model: WP/FS-25VFL Switch : SPDT Snap Acting Micro Rating : 5A 250VAC NSX: Dag Process Instruments Pvt. Ltd | Cái | 1 | Dag Process Instruments Pvt. Ltd/ Ấn Độ | 3.34.40.009.IND.00.000 | 38000000 | 38000000 | 38000000 | 38000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 38,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (WP/FS-25VFL - Dag Process Instruments Pvt. Ltd/ Ấn Độ) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KH...
43 | 2784/KTAT | Thiết bị đo lưu lượng (Flow Transmitter): - Model: 2051CD2A02A1AS5M5D4T1C1Q4 | Thiết bị đo lưu lượng (Flow Transmitter): - Model: 2051CD2A02A1AS5M5D4T1C1Q4 Output Hart: 4-20mA Supply: 10.5 – 42.4 VDC CAL: 0 to 1470,24 mmH20) (Có bao gồm Integral Manifold Model: 0305RC52B11B4L4) NSX: Rosemount | Bộ | 1 | Rosemount/ Singapore | None | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 230,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (2051CD2A02A1AS5M5D4T1C1Q4 - Rosemount (Mỹ)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤN...
44 | 2834/KTAT | Cảm biến tiệm cận/proximity sensor | Cảm biến tiệm cận/proximity sensor - Model: PR30-10AC Đường kính cạnh phát hiện: 30mm - Điện áp hoạt động: 100-240 Vac - Ngõ ra điều khiển: NC - Protection: IP67 | Cái | 2 | Autonics/ China | 3.96.13.165.KOR.00.000 | 1219000 | 2438000 | 1219000 | 2438000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 1,219,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (PR30-10AC - Autonics/ China) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠ...
45 | 2834/KTAT | Cảm biến tiệm cận/proximity sensor | Cảm biến tiệm cận/proximity sensor - Model: PR18-8AO - Đường kính đầu dò: 18mm - Điện áp hoạt động: 100-240 Vac - Ngõ ra điều khiển: NO - Protection: IP67 | Bộ | 1 | Autonics/ China | 3.96.13.114.KOR.99.000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 1,150,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (PR18-8AO - Autonics/ China) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN...
46 | 2834/KTAT+3232/KTAT | Hanger clamps (out doors) (kẹp giữ đường ray cáp điện) | Hanger clamps (out doors) (kẹp giữ đường ray cáp điện): Model: EH-2-001 - Material: Galvanized Steel +Epoxy Insulator Dome - Maker: Eunchang T&C | Cái | 1284 | Eunchang/ Hàn Quốc | 2.05.80.082.KOR.00.000 | 465000 | 597060000 | 465000 | 597060000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 465,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (EH-2-001 - Eunchang/ Hàn Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
47 | 2834/KTAT | Pendant control station: Type: XAC-A12713 | Pendant control station: Type: XAC-A12713 | Cái | 1 | Schnerder/ Czech Republic | 3.34.20.134.CHN.00.000 | 5784000 | 5784000 | 5784000 | 5784000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 5,784,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (XAC-A12713 - Schnerder/ Czech Republic) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC ...
48 | 2834/KTAT+3232/KTAT | Collector (chổi tiếp điện từ thanh ray) | Collector (chổi tiếp điện từ thanh ray): - Iđm: 60A; - Uđm: 400VAC; - Material: Copper - Maker: Eunchang T&C | Bộ | 36 | Eunchang/ Hàn Quốc | 5.05.65.658.KOR.00.000 | 2265000 | 81540000 | 1750000 | 63000000 | 18540000 | Cơ sở 4: Mua sắm công (e-GP) | Đơn giá đề nghị 1,750,000 đ (giảm trừ 515,000 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 4: Mua Sắm Công e-GP, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Eunchang/ Hàn Quốc).
49 | 2834/KTAT | Bao che giữa các khớp nối đường ray cáp điện (Joint cover) | Joint cover (bao che giữa các khớp nối đường ray cáp điện): - Material: PVC - Maker: Eunchang T&C | Cái | 235 | Eunchang/ Hàn Quốc | 4.90.80.030.KOR.00.000 | 66000 | 15510000 | 57000 | 13395000 | 2115000 | Cơ sở 4: Mua sắm công (e-GP) | Đơn giá đề nghị 57,000 đ (giảm trừ 9,000 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 4: Mua Sắm Công e-GP, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Eunchang/ Hàn Quốc).
50 | 2834/KTAT | Nắp che phía cuối đường ray cáp điện (End cap) | Nắp che phía cuối đường ray cáp điện (End cap)- Material: PVC - Maker: Eunchang T&C | Cái | 32 | Eunchang/ Hàn Quốc | 4.90.80.027.KOR.00.000 | 68000 | 2176000 | 26000 | 832000 | 1344000 | Cơ sở 2: Lịch sử mua sắm ERP VT4 | Đơn giá đề nghị 26,000 đ (giảm trừ 42,000 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 2: CSDL ERP Vĩnh Tân 4, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Eunchang/ Hàn Quốc).
51 | 2834/KTAT | Trolley-bar (thanh ray cấp nguồn) | Trolley-bar (thanh ray cấp nguồn): - Iđm: 60A; - Uđm: 400VAC; - Length: 3m / cây - Material: Copper - Maker: EunchangT&C | Cây | 28 | Eunchang/ Hàn Quốc | 2.08.37.001.KOR.97.000 | 909000 | 25452000 | 21000 | 588000 | 24864000 | Cơ sở 2: Lịch sử mua sắm ERP VT4 | Đơn giá đề nghị 21,000 đ (giảm trừ 888,000 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 2: CSDL ERP Vĩnh Tân 4, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Eunchang/ Hàn Quốc).
52 | 2834/KTAT | Joint keeper (khớp nối các thanh ray) | Joint keeper (khớp nối các thanh ray): - Iđm: 60A; - Uđm: 400VAC; - Material: Copper - Maker: Eunchang T&C | Cái | 24 | Eunchang/ Hàn Quốc | 4.82.32.060.KOR.99.000 | 47000 | 1128000 | 47000 | 1128000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 47,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Eunchang/ Hàn Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
53 | 2834/KTAT | Pendant control station, Type: XAC-A8713 | Pendant control station, Type: XAC-A8713 | Cái | 1 | Schnerder/ Czech Republic | 3.34.20.131.CHN.00.000 | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 6,900,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (XAC-A8713 - Schnerder/ Czech Republic) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC G...
54 | 2834/KTAT | Pendant control station: Type: XAC-A6913 | Pendant control station: Type: XAC-A6913 Control station composition: 06 push buttons + 01 emergency stop Product compatibility: ZB2BE102 for emergency stop, XEN-G1191 for each direction Color: Yellow | Cái | 1 | Schnerder/ Czech Republic | 3.34.20.133.CHN.99.000 | 13319000 | 13319000 | 13319000 | 13319000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 13,319,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (XAC-A6913 - Schnerder/ Czech Republic) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC ...
55 | 2834/KTAT | Lưỡi gà móc cẩu 3 tấn | Lưỡi gà móc cẩu 3 tấn Kích thước: rộng 25mm x dài 60mm | Cái | 1 | MT/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 610000 | 610000 | 585000 | 585000 | 25000 | Cơ sở 2: Lịch sử mua sắm ERP VT4 | Đơn giá đề nghị 585,000 đ (giảm trừ 25,000 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 2: CSDL ERP Vĩnh Tân 4, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - MT/ Trung Quốc).
56 | 2834/KTAT | Cáp tròn điều khiển cẩu trục có cáp chịu lực | Cáp tròn điều khiển cẩu trục có cáp chịu lực: Mã sản phẩm: 1.5SQx20C Đường kính: 1.5mm2 /lõi (bao gồm 20 sợi lõi). Vật liệu lõi: Đồng | Mét | 20 | Dae Duk/ Hàn Quốc | 3.80.42.186.KOR.00.000 | 909000 | 18180000 | 909000 | 18180000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 909,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Dae Duk/ Hàn Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
57 | 2834/KTAT | Cáp thép 6x36 IWRC, đường kính cáp 12mm, loại 3 tấn: 80 mét | Cáp thép 6x36 IWRC, đường kính cáp 12mm, loại 3 tấn: 80 mét | Mét | 80 | Uni/ Mỹ | Chưa có mã vật tư | 202000 | 16160000 | 202000 | 16160000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 202,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Uni/ Mỹ) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
58 | 2834/KTAT | Cáp inox 304 Kích thước: Ø 3 mm | Cáp inox 304 Kích thước: Ø 3 mm | Mét | 60 | Kungho/ Trung Quốc | 2.50.05.003.CHN.00.000 | 37000 | 2220000 | 37000 | 2220000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 37,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (INOX 304 - Kungho/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN...
59 | 2834/KTAT | Phe cài trục ngoài cho đường kính 28mm | Phe cài trục ngoài cho đường kính 28mm. Vật liệu: Inox 304 | Cái | 1 | Kungho/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 56,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (INOX 304 - Kungho/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
60 | 2834/KTAT | Thanh ray C Loại: CH2201 Size: 32x30x1.5mm dài 3m | Thanh ray C Loại: CH2201 Size: 32x30x1.5mm dài 3m Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | Thanh | 14 | ITS/ Đài Loan | 2.06.60.032.TPE.00.000 | 4520000 | 63280000 | 4520000 | 63280000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 4,520,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (CH2201 - ITS/ Đài Loan) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: CS...
61 | 2834/KTAT | Nối ray C Loại: CH2230 Size: 40x38x3mm, dài 100mm | Nối ray C Loại: CH2230 Size: 40x38x3mm, dài 100mm Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | Cái | 12 | ITS/ Đài Loan | 2.06.60.038.TPE.00.000 | 1120000 | 13440000 | 1120000 | 13440000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 1,120,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (CH2230 - ITS/ Đài Loan) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: CS...
62 | 2834/KTAT | Giữ ray Loại: CH2240 Size: 80x25x3mm | Giữ ray Loại: CH2240 Size: 80x25x3mm Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | Cái | 51 | ITS/ Đài Loan | 2.35.16.032.TPE.00.000 | 905000 | 46155000 | 905000 | 46155000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 905,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (CH2240 - ITS/ Đài Loan) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: CSDL...
63 | 2834/KTAT | Con lăn dẫn cáp Loại: CH2220-1 78x85mm | Con lăn dẫn cáp Loại: CH2220-1 78x85mm Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | Cái | 32 | ITS/ Đài Loan | 2.06.60.078.TPE.00.000 | 2710000 | 86720000 | 2710000 | 86720000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 2,710,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (CH2220-1 - ITS/ Đài Loan) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: ...
64 | 2834/KTAT | Con lăn dẫn đầu Loại: CH2250 78x80 mm | Con lăn dẫn đầu Loại: CH2250 78x80 mm Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | Cái | 2 | ITS/ Đài Loan | 2.06.60.085.TPE.00.000 | 980000 | 1960000 | 980000 | 1960000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 980,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (CH2250 - ITS/ Đài Loan) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: CSDL...
65 | 2834/KTAT | Kẹp cố định đầu ray Loại: CH2260 Size: 80x51x3mm | Kẹp cố định đầu ray Loại: CH2260 Size: 80x51x3mm Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | Cái | 2 | ITS/ Đài Loan | 2.06.60.080.TPE.00.000 | 2254000 | 4508000 | 2254000 | 4508000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 2,254,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (CH2260 - ITS/ Đài Loan) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: CS...
66 | 2834/KTAT | Ống nối cáp điện: Model: SL16 | Ống nối cáp điện: Model: SL16 Chất liệu Đồng thau Tiết diện cáp sử dụng 16 mm2 | Cái | 16 | Kungho/ Trung Quốc | 4.82.72.013.VIE.00.000 | 12000 | 192000 | 12000 | 192000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 12,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (SL16 - Kungho/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
67 | 2834/KTAT | Cáp điện dẹt cho cầu trục Quy cách: 16mm2 x 4C Ruột mềm | Cáp điện dẹt cho cầu trục Quy cách: 16mm2 x 4C Ruột mềm Điện áp: 450/750V Cách điện: PVC, dẻo NSX: Imatek | Mét | 50 | Imatek/ Trung Quốc | 3.15.44.076.CHN.00.000 | 711000 | 35550000 | 66000 | 3300000 | 32250000 | Cơ sở 2: Lịch sử mua sắm ERP VT4 | Đơn giá đề nghị 66,000 đ (giảm trừ 645,000 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 2: CSDL ERP Vĩnh Tân 4, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Imatek/ Trung Quốc).
68 | 2834/KTAT | Khóa cáp Dùng cho cáp: 3mm | Khóa cáp Dùng cho cáp: 3mm | Cái | 55 | Kungho/ Trung Quốc | 3.20.22.003.TPE.00.000 | 14000 | 770000 | 1852 | 101860 | 668140 | Cơ sở 4: Mua sắm công (e-GP) | Đơn giá đề nghị 1,852 đ (giảm trừ 12,148 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 4: Mua Sắm Công e-GP, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Kungho/ Trung Quốc).
69 | 2834/KTAT | Pendant control station (Tay bấm điều khiển tời điện): - Type: XAC-A6713 | Pendant control station (Tay bấm điều khiển tời điện): - Type: XAC-A6713 Control station composition: 06, push buttons + 01 emergency stop | Cái | 1 | Schnerder/ Czech Republic | 3.34.20.130.CHN.99.000 | 7406000 | 7406000 | 7406000 | 7406000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 7,406,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (XAC-A6713 - Schnerder/ Czech Republic) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC G...
70 | 2834/KTAT | Lưỡi gà móc cẩu 7 tấn | Lưỡi gà móc cẩu 7 tấn: + Kích thước: 60 x 175x 3mm + Vật liệu: thép | Cái | 1 | Kungho/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 656000 | 656000 | 656000 | 656000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 656,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Kungho/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
71 | 2834/KTAT | Sơn dầu Jotun chống sét Green 437 | Sơn dầu Jotun chống sét Green 437 | Lít | 20 | Kungho/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 625000 | 12500000 | 625000 | 12500000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 625,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (GREEN 437 - Kungho/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP H...
72 | 2936/KTAT | Đế gắn module IO HBS 01 - FPN | Đế gắn module IO: - Hãng: ABB - Mã: HBS 01 - FPN - PR (Product Revision): M | Cái | 30 | ABB/ Lithuania | 3.82.63.103.LTU.00.000 | 21120000 | 633600000 | 21120000 | 633600000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 21,120,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (HBS 01 - ABB (Thụy Sĩ/Thụy Điển)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ T...
73 | 2936/KTAT | Đế gắn module IO HBS01-FPH | Đế gắn module IO: - Hãng: ABB - Mã: HBS 01 - FPH - PR (Product Revision): M | Cái | 26 | ABB/ Lithuania | 3.94.00.808.MLT.00.000 | 21120000 | 549120000 | 21120000 | 549120000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 21,120,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (HBS01-FPH - ABB (Thụy Sĩ/Thụy Điển)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GI...
74 | 2936/KTAT | Đế gắn module IO HBS01-EPD | Đế gắn module IO: - Hãng: ABB - Mã: HBS 01 - EPD - PR (Product Revision): M | Cái | 10 | ABB/ Lithuania | 3.82.63.102.LTU.00.000 | 18350000 | 183500000 | 18350000 | 183500000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 18,350,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (HBS01-EPD - ABB (Thụy Sĩ/Thụy Điển)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
75 | 2954/KTAT | Bạc đạn RN206E | Bạc đạn RN206E | Cái | 1 | SKF/ Đức | Chưa có mã vật tư | 1261000 | 1261000 | 1261000 | 1261000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 1,261,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (RN206E - SKF/ Đức) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
76 | 2954/KTAT, 3183/KTAT | Bạc đạn 6302 | Bạc đạn 6302 | Cái | 2 | SKF/ Pháp | 5.01.07.302.FRA.00.000 | 158000 | 316000 | 40560 | 81120 | 234880 | Cơ sở 4: Mua sắm công (e-GP) | Đơn giá đề nghị 40,560 đ (giảm trừ 117,440 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 4: Mua Sắm Công e-GP, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - SKF/ Pháp).
77 | 2954/KTAT, 3183/KTAT | Bạc đạn 6208 | Bạc đạn 6208 | Vòng | 4 | SKF/ Pháp | Chưa có mã vật tư | 444000 | 1776000 | 85000 | 340000 | 1436000 | Cơ sở 2: Lịch sử mua sắm ERP VT4 | Đơn giá đề nghị 85,000 đ (giảm trừ 359,000 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 2: CSDL ERP Vĩnh Tân 4, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - SKF/ Pháp).
78 | 2954/KTAT | Đĩa dao động - Cycloidal disc (1 bộ gồm 2 cái) + Cycloidal Gear Reducer Type: XLD3-59-1.1KW | Đĩa dao động - Cycloidal disc (1 bộ gồm 2 cái) + Cycloidal Gear Reducer Type: XLD3-59-1.1KW + Input Power: 1.1 KW + Transmission Ratio: 59 + Nhà sản xuất: JIANGSU TAILONG DECELERATOR MACHINERY CO.,LTD | Bộ | 1 | JIANGSU TAILONG DECELERATOR MACHINERY CO.,LTD/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 58240000 | 58240000 | 58240000 | 58240000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 58,240,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (XLD3-59-1.1KW - JIANGSU TAILONG DECELERATOR MACHINERY CO.,LTD/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhấ...
79 | 2954/KTAT | Túi lọc bụi tay áo, KT: D160x3000(mm), chất liệu: vải Polyester | Túi lọc bụi (thu bụi cho tháp 09 loại JJWM-300A), - KT: ɸ160x3000(mm); - Chất liệu: Vải polyester. | Cái | 200 | Tân Thanh/ Việt Nam | Chưa có mã vật tư | 1680000 | 336000000 | 1680000 | 336000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 1,680,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Tân Thanh/ Việt Nam) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
80 | 2975/KTAT | Armor ring Vành hướng gió máy nghiền than | Armor ring Vành hướng gió Bao gồm 16 chi tiết (tấm) Chế tạo bằng thép Kalmetall W100/Kalenborn - Vật liệu: Thép 2 thành phần Kalmetall W100 - Kalenborn - Độ dày: 16mm ( 8+8 ) - Thép nền S235JRG2 - Lớp phủ hợp kim Chromium Carbides: %C~5; %Cr~30; %Fe + others Balance - Độ cứng ~ 700HV trên toàn bộ lớp phủ - Chống mài mòn theo ASTM G65: 0,0060 mm3/m | Bộ | 2 | ML/ Ba Lan | Chưa có mã vật tư | 738496000 | 1476992000 | 738496000 | 1476992000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 738,496,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - ML/ Ba Lan) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
81 | 2975/KTAT | Lining Plate (Compound Armour Plate) Tấm lót thân máy nghiền than | Lining Plate (Compound Armour Plate) Tấm lót thân máy nghiền Bao gồm 106 chi tiết (tấm) Chế tạo bằng thép Kalmetall W100/Kalenborn - Vật liệu: Thép 2 thành phần Kalmetall W100 - Kalenborn - Độ dày: 16mm ( 8+8 ) - Độ dày: 10mm ( 6+4 ) - Thép nền S235JRG2 - Lớp phủ hợp kim Chromium Carbides: %C~5; %Cr~30; %Fe + others Balance - Độ cứng ~ 700HV trên toàn bộ lớp phủ - Chống mài mòn theo ASTM G65: 0,0060 mm3/m | Bộ | 2 | ML/ Ba Lan | Chưa có mã vật tư | 2618304000 | 5236608000 | 2618304000 | 5236608000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 2,618,304,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - ML/ Ba Lan) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
82 | 2975/KTAT | Keo phủ chống mài mòn Kalpoxy-150 | Wear Resistant Mortar (Keo chống mài mòn) Keo phủ chống mài mòn Kalpoxy-150/Kalenborn (01 cặp bao gồm hardener + Resin) | Cặp | 20 | Kalenborn/ Đức | Chưa có mã vật tư | 16320000 | 326400000 | 1596000 | 31920000 | 294480000 | Cơ sở 4: Mua sắm công (e-GP) | Đơn giá đề nghị 1,596,000 đ (giảm trừ 14,724,000 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 4: Mua Sắm Công e-GP, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Kalenborn/ Đức).
83 | 2978/KTAT | Nút van/main plug pos 04-01; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; serial No: 19-245-02-01/02,19-245-01-01/02/03/04 | Nút van/main plug pos 04-01; material: 440C SS+HT; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; model valve V200SER; class 2500#; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04; Dw no: VT4/VT4E-YR05-P0/P3ZEN-150005; NSX: Unicon/tương đương | Cái | 6 | Unicon/ Hàn Quốc | Chưa có mã vật tư | 661500000 | 3969000000 | 661500000 | 3969000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 661,500,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (VALVE - Unicon/ Hàn Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN...
84 | 2978/KTAT | Lò xo đĩa van/Disc Spring pos 04-02; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04 | Lò xo đĩa van /Disc Spring pos 04-02; material: Inconel 718; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; model valve V200SER; class 2500#; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04; Dw no: VT4/VT4E-YR05-P0/P3ZEN-150005; NSX: Unicon/tương đương | Bộ | 6 | Unicon/ Hàn Quốc | Chưa có mã vật tư | 264600000 | 1587600000 | 264600000 | 1587600000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 264,600,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (VALVE - Unicon/ Hàn Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN...
85 | 2978/KTAT | Nắp lò xo đĩa van/ Spring cap pos 04-03; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04 | Nắp lò xo đĩa van / Spring cap pos 04-03; material: 410 SS; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; model valve V200SER; class 2500#; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04; Dw no: VT4/VT4E-YR05-P0/P3ZEN-150005; NSX: Unicon/tương đương | Cái | 6 | Unicon/ Hàn Quốc | Chưa có mã vật tư | 220500000 | 1323000000 | 220500000 | 1323000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 220,500,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (VALVE - Unicon/ Hàn Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN...
86 | 2978/KTAT | Lồng đế van/seat basket pos 03; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04 | Lồng đế van/ seat basket pos 03; material: 316SS; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; model valve V200SER; class 2500#; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04; Dw no: VT4/VT4E-YR05-P0/P3ZEN-150005; NSX: Unicon/tương đương | Cái | 6 | Unicon/ Hàn Quốc | Chưa có mã vật tư | 551250000 | 3307500000 | 551250000 | 3307500000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 551,250,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (VALVE - Unicon/ Hàn Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN...
87 | 2978/KTAT | Trục ty van/ Stem pos 08; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04 | Trục ty van / Stem pos 08; material: Inconel 718; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; model valve V200SER; class 2500#; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04; Dw no: VT4/VT4E-YR05-P0/P3ZEN-150005; NSX: Unicon/tương đương | Cái | 6 | Unicon/ Hàn Quốc | Chưa có mã vật tư | 351775000 | 2110650000 | 351775000 | 2110650000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 351,775,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (VALVE - Unicon/ Hàn Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN...
88 | 3036/KTAT | Công tắc báo tốc độ băng tải SDCC Speed switch Model: SSM-613 | Công tắc báo tốc độ băng tải SDCC Speed switch Model: SSM-613 NSX: Shinsung | Cái | 3 | Shinsung/ Hàn Quốc | 3.96.13.309.KOR.00.000 | 30000000 | 90000000 | 30000000 | 90000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 30,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (SSM-613 - Shinsung/ Hàn Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP ...
89 | 3036/KTAT | Cảm biến áp suất (Pressure transmitter) Model: 2051CG2A02A1AS5M5D4T1Q4 | Cảm biến áp suất (Pressure transmitter) Model: 2051CG2A02A1AS5M5D4T1Q4 Output Hart: 4-20mA Supply: 10.5 – 42.4 VDC CAL: 0 to 150 mbarg Có bao gồm Integral Manifold Model: 0305RC22B11B4L4 NSX: Rosemount | Bộ | 1 | Rosemount/ Singapore | 3.96.11.015.SIN.00.000 | 195000000 | 195000000 | 195000000 | 195000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 195,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (2051CG2A02A1AS5M5D4T1Q4 - Rosemount (Mỹ)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
90 | 3183/KTAT | Conveyor belts ST800 B1800X3.5 (5+5) / Băng tải cho hệ thống nhiên liệu ST800 B1800X3.5 (5+5) | Conveyor belts ST800 B1800X3.5 (5+5) / Băng tải cho hệ thống nhiên liệu ST800 B1800X3.5 (5+5) | Mét | 494 | SHANGHAI SHOUHUO RUBBER & PLASTIC CO., LTD./ Trung Quốc | 5.08.78.858.CHN.00.000 | 5500000 | 2717000000 | 5500000 | 2717000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 5,500,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (ST800 - SHANGHAI SHOUHUO RUBBER & PLASTIC CO., LTD./ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ...
91 | 3183/KTAT | Cao su non áp cáp, Mã: 5380611; KT: 500x16400x1mm (10kg/cuộn) | Cao su non áp cáp, Mã: 5380611; KT: 500x16400x1mm (10kg/cuộn) | Cuộn | 4 | Rema Tiptop/ Trung Quốc | 3.70.75.350.CHN.00.000 | 8200000 | 32800000 | 8200000 | 32800000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 8,200,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Rema Tiptop/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
92 | 3183/KTAT | Cao su non chèn cáp, Mã: 5440063; KT: 2.5x8x6800mm, hộp 2kg/12 cuộn | Cao su non chèn cáp, Mã: 5440063; KT: 2.5x8x6800mm, hộp 2kg/12 cuộn | Hộp | 16 | Rema Tiptop/ Trung Quốc | 3.70.75.351.CHN.99.000 | 3000000 | 48000000 | 3000000 | 48000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 3,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Rema Tiptop/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
93 | 3183/KTAT | Cao su non, KT: B500x6x2800mm | Cao su non, KT: B500x6x2800mm | Cuộn | 20 | Rema Tiptop/ Đức | 3.70.75.349.CHN.99.000 | 6200000 | 124000000 | 4881000 | 97620000 | 26380000 | Cơ sở 4: Mua sắm công (e-GP) | Đơn giá đề nghị 4,881,000 đ (giảm trừ 1,319,000 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 4: Mua Sắm Công e-GP, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Rema Tiptop/ Đức).
94 | 3183/KTAT | Giấy chống dính, B1200 x 5m | Giấy chống dính, B1200 x 5m | Cuộn | 8 | Rema Tiptop/ Trung Quốc | 4.20.53.173.ESP.00.000 | 1200000 | 9600000 | 1200000 | 9600000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 1,200,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Rema Tiptop/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
95 | 3200/KTAT | Cụm máy nén khí cho hệ thống chữa cháy Tuabine (Bao gồm cả động cơ)- Oil Less Air Compressor For Sprinkler System | Cụm máy nén khí cho hệ thống chữa cháy (Bao gồm cả động cơ)- Oil Less Air Compressor For Sprinkler System Model: H1 Part Number: 25835 Công suất: 1/3 HP Điện áp: 230V, 1 pha, 50Hz Dòng điện định mức (SFA): 2.6 A Loại máy: Máy nén khí không dầu, làm mát bằng không khí, một cấp nén Lưu lượng khí nén: 2.5 SCFM (15-75 psi ở 50Hz) Áp suất làm việc: 15–75 PSI (1.0–5.2 bar) Nhà SX: Viking | Bộ | 2 | Viking/ USA | Chưa có mã vật tư | 338000000 | 676000000 | 338000000 | 676000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 338,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (H1 - Viking/ USA) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: CSDL E...
96 | 3201/KTAT | Bản quyền Windows 11 Pro | Windows GGWA - Windows 11 Pro - Legalization Get Genuine | License | 123 | Microsoft/ USA | Chưa có mã vật tư | 5300000 | 651900000 | 4500000 | 553500000 | 98400000 | Cơ sở 3: CSDL EVN IMIS | Đơn giá đề nghị 4,500,000 đ (giảm trừ 800,000 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 3: EVN IMIS, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (WINDOWS 11 - Microsoft/ USA). LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN:...
97 | 3071/KTAT | Động cơ và bơm NAOH, Type: TP400 PP, FCA 112 MC-2/HE, Công suất: 5,5kW | Bơm (SP-Circulation pump): TP400 PP, P4-400V/50 Động cơ bơm: type: FCA 112 MC-2/PHE, Công Suất : 5,5kW Điện áp: 400Vac Tần số: 50Hz Dòng định mức: 10.11A, Tốc độ quay: 2900 rpm Trọng lượng: 34kg Poles: 2P, Insulation class: F Degress of protection: IP55, PF: 0,88, Connection: Sao /Tam giác (400/690 YV), Eff: 0,87 - 0,89 Standard Specification : IEC60034-1 | Bộ | 2 | Grundfos/ Eu | Chưa có mã vật tư | 770000000 | 1540000000 | 750000000 | 1500000000 | 40000000 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 750,000,000 đ (giảm trừ 20,000,000 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (TP400 - Grundfos/ Eu). LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ T...
98 | 3446/KTAT | Phôi thép rèn, kích thước 40x65x150mm, vật liệu: ASTM A182 F91 | Phôi thép rèn; kích thước 40x65x150mm (dày x rộng x dài); Vật liệu: ASTM A182 F91; Phôi phải có đầy đủ hồ sơ/chứng chỉ chất lượng vật liệu, đảm bảo truy xuất được nguồn gốc vật liệu, đồng thời chứng minh đầy đủ các chỉ tiêu thành phần hóa học, cơ tính và các yêu cầu chất lượng liên quan đáp ứng yêu cầu của ASTM A182 F91 | Cái | 22 | Baosteel/ Trung Quốc | 2.05.01.029.VIE.00.000 | 28700000 | 631400000 | 28700000 | 631400000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 28,700,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Baosteel/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
99 | 3446/KTAT | Phôi thép rèn, kích thước 35x45x175mm, vật liệu: ASTM A182 F91 | Phôi thép rèn; kích thước 35x45x175mm (dày x rộng x dài); Vật liệu: ASTM A182 F91; Phôi phải có đầy đủ hồ sơ/chứng chỉ chất lượng vật liệu, đảm bảo truy xuất được nguồn gốc vật liệu, đồng thời chứng minh đầy đủ các chỉ tiêu thành phần hóa học, cơ tính và các yêu cầu chất lượng liên quan đáp ứng yêu cầu của ASTM A182 F91 | Cái | 22 | Baosteel/ Trung Quốc | 2.05.01.030.VIE.00.000 | 28700000 | 631400000 | 28700000 | 631400000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 28,700,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Baosteel/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
100 | 3446/KTAT | Que hàn TIG AWS A5.28 ER90S-B3Mn, loại 2.4mm | Que hàn TIG AWS A5.28 ER90S-B3Mn, loại 2.4mm; NSX: Kobelco/tương đương | Kg | 80 | Kiswel/ Hàn Quốc | 4.31.28.586.JPN.99.000 | 725000 | 58000000 | 725000 | 58000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 725,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (ER90S-B3MN - Kiswel/ Hàn Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
101 | 3446/KTAT | Phôi inconel 718, đường kính D50mm | Phôi inconel 718, đường kính D50mm | Mét | 1 | Baosteel/ Trung Quốc | Chưa có mã vật tư | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 90,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (INCONEL 718 - Baosteel/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
102 | 3195/KTAT | Phanh đuôi động cơ, model: BFK458-18E | Model: BFK458-18E Size: 18 Đường kính phủ bì: 218,6mm Lỗ lắp bulong: 6xM8 Đường kính vòng chia bulong: 196mm Điện áp: 205VDC Nhà sản xuất: INTORQ | Bộ | 2 | Intorq/ Trung Quốc | 5.33.85.051.CHN.00.000 | 63063000 | 126126000 | 30380000 | 60760000 | 65366000 | Cơ sở 3: CSDL EVN IMIS | Đơn giá đề nghị 30,380,000 đ (giảm trừ 32,683,000 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 3: EVN IMIS, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (BFK458-18E - Intorq/ Trung Quốc).
103 | 3195/KTAT | Bộ chỉnh lưu model:169800, Ngõ vào: 220-440VAC, Ngõ ra: 110-205VDC | - Model:169800 - Điện áp vào: 220-440VAC Điện áp ra: 110-205VDC | Bộ | 1 | Siemens/ Đức | 3.84.64.021.GER.00.000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 2,400,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (169800 - Siemens (Đức)) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: CS...
104 | 3098/KTAT | Nhớt SHELL OMALA S4 WE 220 | Nhớt SHELL OMALA S4 WE 220; Độ nhớt ISO VG 220; Qui cách: 20l/xô; NSX: Shell/tương đương | Lít | 20 | Shell/ Trung Quốc | 1.31.23.425.CHN.00.000 | 560000 | 11200000 | 347000 | 6940000 | 4260000 | Cơ sở 3: CSDL EVN IMIS | Đơn giá đề nghị 347,000 đ (giảm trừ 213,000 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 3: EVN IMIS, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (WE 220 - Shell/ Trung Quốc). LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: CS...
105 | 3098/KTAT | Bộ vòng đệm tròn làm kín/ Gear Sealing O-Ring; vật liệu EPDM; gồm: o-ring part no 21336 (1 cái), o-ring part no 21351 (1 cái), o-ring part no 21724 (1 cái); sử dụng cho Debris Filter có dw GIX/2945 | Bộ vòng đệm tròn làm kín/ Gear Sealing O-Ring; vật liệu EPDM; gồm: o-ring part no 21336 (1 cái) , o-ring part no 21351 (1 cái), o-ring part no 21724 (1 cái); sử dụng cho bộ lọc Debris Filter có dw GIX/2945 size DN2550; NSX: GEA-BRG/tương đương | Bộ | 1 | Gea-Bgr/ Trung Quốc | 4.88.65.314.IND.00.000 | 6700000 | 6700000 | 6700000 | 6700000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 6,700,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (21336 - Gea-Bgr/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
106 | 3098/KTAT | U-Seal part no: 21338 sử dụng cho bộ Debris Filter có dw GIX/2945 size DN2550 | U-Seal part no: 21338; sử dụng cho bộ lọc Debris Filter có dw GIX/2945 size DN2550; NSX: GEA-BRG/tương đương | Cái | 2 | Gea-Bgr/ Trung Quốc | 5.04.01.308.IND.00.000 | 7300000 | 14600000 | 7300000 | 14600000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 7,300,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (21338 - Gea-Bgr/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠ...
107 | 3098/KTAT | Phớt chặn dầu/ Shaft Seal, Part no: 21340, sử dụng cho Debris Filter có dw GIX/2945 | Phớt chặn dầu/ Shaft Seal, Part no: 21340, sử dụng cho bộ lọc Debris Filter có dw GIX/2945 size DN2550; NSX: GEA-BRG/tương đương | Cái | 2 | Gea-Bgr/ Trung Quốc | 4.88.67.084.IND.00.000 | 7900000 | 15800000 | 7900000 | 15800000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 7,900,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (21340 - Gea-Bgr/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
108 | 3098/KTAT | Vòng đệm làm kín/ Gear Sealing Rear Bearing Part no: 21332, 21365 sử dụng cho Debris Filter có dw GIX/2945 | Vòng đệm làm kín/ Gear Sealing Rear Bearing Part no: 21332, 21365; vật liệu: A890 Gr CD4MCU & POLYACE C; sử dụng cho bộ lọc Debris Filter có dw GIX/2945 size DN2550; NSX: GEA-BRG/tương đương | Bộ | 1 | Gea-Bgr/ Trung Quốc | 5.04.01.334.IND.00.000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 4,200,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (21332 - Gea-Bgr/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
109 | 3098/KTAT | Vòng đệm tròn làm kín/ Gear Sealing Center Bolt Washer Part no: 21367 sử dụng cho Debris Filter có dw GIX/2945 | Vòng đệm tròn làm kín/ Gear Sealing Center Bolt Washer (Bush, vật liệu Nylon, AWC665), Part no: 21367; sử dụng cho bộ lọc Debris Filter có dw GIX/2945 size DN2550; NSX: GEA-BRG/tương đương | Cái | 1 | Gea-Bgr/ Trung Quốc | 5.04.01.316.IND.00.000 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 8,200,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (21367 - Gea-Bgr/ Trung Quốc) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất.
110 | 2280/KTAT | Gàu múc MĐPĐ, Thể tích: 0.75m3, Vật liệu: E355DD | Gàu múc MĐPĐ, Thể tích: 0.75m3, Vật liệu: E355DD | cái | 2 | Việt Nam | 5.30.10.355.VIE.99.000 | 265000000 | 530000000 | 137382000 | 274764000 | 255236000 | Cơ sở 2: Lịch sử mua sắm ERP VT4 | Đơn giá đề nghị 137,382,000 đ (giảm trừ 127,618,000 đ/đơn vị) căn cứ theo Cơ sở 2: CSDL ERP Vĩnh Tân 4, bảo đảm trùng khớp chính xác thông số kỹ thuật và Model (Theo thiết kế - Việt Nam).
111 | 2280/KTAT | Gàu múc CSU | Thể tích 0,52 m3 Vật liệu SMS570(JIS)+A709(ASTM) Bảng vẽ tham khảo | cái | 11 | Việt Nam | 5.30.10.356.VIE.00.000 | 140000000 | 1540000000 | 140000000 | 1540000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá cạnh tranh | Đơn giá đề nghị 140,000,000 đ đảm bảo tính hợp lý, phù hợp đúng 100% quy cách, thông số kỹ thuật và Model (SMS570 - Việt Nam) căn cứ theo Báo giá cạnh tranh thấp nhất. LÝ DO KỸ THUẬT KHÔNG ÁP DỤNG MỨC GIÁ THẤP HƠN: CSDL ...
TỔNG CỘNG TOÀN BỘ (111 MỤC): | [8 empty] | 38012816000 | — | 36945405526 | 1067410474
|  | NGƯỜI LẬP BẢNG / THƯ KÝ TỔ TTĐ | [8 empty] | TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN
|  | (Ký và ghi rõ họ tên) | [8 empty] | (Ký và ghi rõ họ tên)
|  | Nguyễn Anh Hiếu | [8 empty] | ...................................................